（單位全銜）吊籠每月定期檢查紀錄表 (僅供參考)
編號			檢查日期			年 月 日
型式			積載荷重			公斤
檢查部分		檢查內容及方法					檢查結果
1.過捲預防裝置		過捲預防裝置固定應良好且動作正常。
2.制動器		升降、起伏、伸縮等制動能力應良好。
3.控制裝置		1.手動操縱器性能良好；設有兩處時須有不得同時操作之功能。
		2.操作按鈕、應標示操作功能、名稱、方向功能良好。
4.安全裝置		1.漏電自動斷電裝置性能應良好。
		2.各極限開關(下降防撞、走行、起伏、迴旋、伸縮等)之性能應 / 良好。
		3.緊急停止開關性能應良好。
		4.工作台之傾斜矯正裝置性能良好。
		5.救命用纖維索、安全帶及金屬配件安裝確實，無腐蝕、損傷或 / 龜裂。
		6.自動控速裝置或自動制止下降之裝置性能應良好。
5.支架、吊臂及基礎座等		1.檢視本體部份架設方式，固定應良好。
		2.檢視零件無腐蝕、變形、龜裂。
		3.檢視與鋼索之安裝，使用鉤環確實做好。
6.工作台		1.作業床板、扶手及圍柵等應無腐蝕、損傷、龜裂。
		2.接合處之固定螺栓、螺帽應無鬆脫。
7.升降裝置		升降裝置安裝固定應良好，且運轉正常、無異音。
8.配電盤		固定良好，外觀無損傷或變形、電線接頭無鬆脫、絕緣無劣化。
9.鋼索		1.一撚間無10%以上之素線斷裂。
		2.直徑減少無達公稱直徑之7%以上。
		3.鋼索無顯著之扭結、變形或腐蝕。
		4.鋼索末端固定正確，具防脫或自緊性能。
10.軌道		1.軌道無顯著撓曲、損傷或腐蝕；軌道固定壓夾無鬆動、銹蝕。
		2.錨定基礎固定螺絲無鬆動、腐蝕或龜裂。
		3.軌道末端車輪阻擋器固定良好，無腐蝕或龜裂。
11.其他
依檢查結果應採取改善措施：
備註： / 1.檢查結果，良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並依檢查結果應採取改善措施。 / 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第二十四、八十條規定，本紀錄表需保存三年。				自動檢查人員			單位主管