       (公司全銜)高壓氣體容器每月定期檢查記錄表    (僅供參考)
	設 備 編 號
	
	檢查號碼
	

	型        式
	    
	檢查日期
	年    月    日

	檢查部分
	檢查內容及方法
	檢查結果

	一、本體
	(一)本體
	1.檢視胴體應無腐蝕、凹陷變形、裂紋、刮痕。
	

	
	
	2.檢視端板應無腐蝕、凹陷變形、裂紋、刮痕。
	

	
	(二)標示
	1.檢視標示的字體、名稱、緊急聯絡電話等須清楚可辨識。
	

	
	(三)槽體車架
	1.檢視槽體與車架連結應無腐蝕、裂紋等異狀。
	

	栓板螺二、蓋
	(一)螺栓
	1.檢視查螺栓長度須凸出螺帽2~3牙且螺牙、螺帽無腐蝕。
	

	
	(二)蓋板
	1.檢視蓋板應無變形、銹蝕、刮痕、磨損。
	

	件、閥

三、管
	(一)管件
	1.檢視管線無損傷、洩漏、變形、銹蝕，跨接線完整無脫落。
	

	
	
	2.檢視管閥末端須予盲封。
	

	
	(二)閥
	1.檢視閥操作用手動輪(扳手)須無腐蝕，並檢測可操作轉動手動。
	

	台支架

四、平
	平台支架
	1.檢視欄杆、爬梯平台支架應牢固無腐蝕、變形、脫落。
	

	
	
	
	

	五

、

附

屬

裝

置


	(一)液面計
	1.檢視液面計指示須可辨識。
	

	
	(二)溫度計
	1.檢視溫度計鏡面無破損、模糊、指針無異常。
	

	
	(三)壓力錶
	1.檢視壓力錶指針須無異常、鏡面無破損、模糊。
	

	
	(四)安全閥
	1.檢視安全閥外表無洩漏、腐蝕等異常。
	

	
	(五)易熔塞
	1.檢視易熔塞充填之易熔合金須完整無異狀。
	

	
	(六)緊急遮斷閥
	1.檢測檢查緊急遮斷閥之操作應正常可關閉。
	

	
	(七)接地線
	1.檢視接地線須無腐蝕變形斷線螺栓及螺帽無鬆脫。
	

	六、其它
	(一)保護框
	1.檢視突出槽體之保護框應無腐蝕、變形、脫落。
	

	
	(二)高度檢知桿
	1.檢測須牢固且接觸外物時能發出警報聲。
	

	
	(三)操作箱
	1.檢視操作箱內有無放置滅火器、物質安全資料表等工具。
	

	依檢查結果應採取改善措施之內容：

	說明：1.檢查結果：良好打” V ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打” - ”。

2.依據「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。

3.紀錄表應保存3年。

	定期檢查人員：
	操作部門主管：
	安全衛生部門：
	核決主管批示：


PAGE  

