          (公司全銜) 高壓氣體容器每月定期檢查記錄表    (僅供參考)
設 備 編 號					檢查號碼
型 式					檢查日期		年 月 日
檢查部分			檢查內容及方法					檢查結果
一、本體	(一)本體		1.檢視胴體應無腐蝕、凹陷變形、裂紋、刮痕。
			2.檢視端板應無腐蝕、凹陷變形、裂紋、刮痕。
	(二)標示		1.檢視標示的字體、名稱、緊急聯絡電話等須清楚可辨識。
	(三)槽體車架		1.檢視槽體與車架連結應無腐蝕、裂紋等異狀。
栓板螺二、蓋	(一)螺栓		1.檢視查螺栓長度須凸出螺帽2~3牙且螺牙、螺帽無腐蝕。
	(二)蓋板		1.檢視蓋板應無變形、銹蝕、刮痕、磨損。
件、閥 / 三、管	(一)管件		1.檢視管線無損傷、洩漏、變形、銹蝕，跨接線完整無脫落。
			2.檢視管閥末端須予盲封。
	(二)閥		1.檢視閥操作用手動輪(扳手)須無腐蝕，並檢測可操作轉動手動。
台支架 / 四、平	平台支架		1.檢視欄杆、爬梯平台支架應牢固無腐蝕、變形、脫落。

五 / 、 / 附 / 屬 / 裝 / 置	(一)液面計		1.檢視液面計指示須可辨識。
	(二)溫度計		1.檢視溫度計鏡面無破損、模糊、指針無異常。
	(三)壓力錶		1.檢視壓力錶指針須無異常、鏡面無破損、模糊。
	(四)安全閥		1.檢視安全閥外表無洩漏、腐蝕等異常。
	(五)易熔塞		1.檢視易熔塞充填之易熔合金須完整無異狀。
	(六)緊急遮斷閥		1.檢測檢查緊急遮斷閥之操作應正常可關閉。
	(七)接地線		1.檢視接地線須無腐蝕變形斷線螺栓及螺帽無鬆脫。
六、其它	(一)保護框		1.檢視突出槽體之保護框應無腐蝕、變形、脫落。
	(二)高度檢知桿		1.檢測須牢固且接觸外物時能發出警報聲。
	(三)操作箱		1.檢視操作箱內有無放置滅火器、物質安全資料表等工具。
依檢查結果應採取改善措施之內容：
說明：1.檢查結果：良好打” V ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打” - ”。 / 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.紀錄表應保存3年。
定期檢查人員：				操作部門主管：		安全衛生部門：			核決主管批示：