        （單位全銜）高壓氣體特定設備每日作業檢點表 (僅供參考)
設 備 編 號				檢 查 號 碼					使 用 單 位
型 式 名 稱				檢 點 月 份					年 月					單 位 主 管
檢點日期 / 檢點項目及方法		1	2		3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.檢視本體外觀有無顯著損傷、變形或腐蝕
2檢視保溫材及標示有無剝離、脫落或破損
3.檢視蓋板、螺栓有無損傷、變形
4.檢視管件、閥、旋塞等有無鏽蝕、洩漏或變形
5.檢視壓力表壓力指示是否正常
6.檢視溫度計溫度指示是否正常
7.檢視液位計液位指示是否正常
8.檢視安全閥有無損傷、變形或洩漏等異狀
9.檢視自動控制系統是否正常
10.檢視設備基礎是否龜裂、設備是否下沉傾斜
11.檢視設備管路連接支撐架是否斷裂
12.其他
檢點人員簽章
備註：1.依「職業安全衛生管理辦法」第64條規定，雇主使勞工從事危險性設備作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施檢點。 / 2.檢查結果良好者打「ˇ」，無該項者打「∕」，不良者打「Χ」。