（單位全銜）高壓氣體特定設備每月定期檢查紀錄表 (僅供參考)
設備編號					檢查號碼
型 式					檢查日期	年 月 日
檢 查 部 分				檢 查 內 容 及 方 法				檢查結果
一 / 、 / 本 / 體	(一)本體			1.檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、裂痕。
				2.檢視保溫材料有無嚴重脫落。
				3.檢視表面有無油漆脫落及生鏽。
				4.檢視與管線連接處有無裂痕及洩漏。
	(二)接地情況			1.檢視接地片、接地線有無折斷、損壞、腐蝕。
				2.檢視螺栓、螺帽有無鬆弛、腐損或斷折。
二、 / 蓋板螺栓	(一)蓋板			1.檢視有無損傷、變形、腐蝕、汙垢、洩漏或鬆脫。
	(二)螺栓			1.檢視墊圈、螺栓有無缺損、變形、洩漏或鬆脫。
三 / 、 / 管 / 件 / 、 / 閥	(一)管件、凸緣			1.檢視管件有無顯著損傷、變形、腐蝕。
				2.檢視凸緣接合處有無顯著損傷、變形、腐蝕或汙垢。
				3.檢視墊圈，螺栓螺帽有無未缺損、鬆脫。
	(二)閥及旋塞			檢視閥箱、閥體、閥桿等有無顯著損傷、變形、腐蝕。 / 蝕、洩漏、阻塞。
				2.檢視閥桿位置是否正確，且有無彎曲。
				3.檢視凸緣墊圈有無洩漏。
				4.檢測作動有無正常。
四 / 、 / 附 / 屬 / 裝 / 置	(一)壓力表			1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。
				2.檢視本体及配管有無顯著損傷、變形、腐蝕。
	(二)溫度計			1.檢視指示刻度是否正確，刻度板是否清晰。
				2.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕。
	(三)液面計			1.檢視液位指示是否正確，刻度板是否清晰。
				2.檢視有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。
	(四)安全閥			1.檢視閥體有無顯著損傷、變形、腐蝕、破裂、洩漏。
				2.檢視附設於安全閥之停止閥是否保持全開狀態。
				3.檢視釋放管開口位置四周有無火源。
	(五)自動警報裝置			1.檢測信號是否正常∕設定值是否適當。
	(六)緊急遮斷閥			1.檢試作動是否正常。
				2.檢視有無顯著損傷變形、腐蝕、破裂、洩漏等。
	(七)灑水設備			1.檢測噴霧管路是否阻塞。
				2.檢測機能動作是否正常.
	(八)緊急電源			1.檢測作動是否正常。
五 / 、 / 平 / 台 / 支 / 架	(一)支撐結構.			1.檢視支柱防止溫升措施是否損壞。
				2.檢視有無顯著裂隙、變形、腐蝕。
				3.檢視螺栓螺帽有無鬆脫。
	(二)基礎安裝			1.檢視有無嚴重腐蝕、損傷 或龜裂。
	(三)欄杆、平台			1.檢視是否牢固且無腐蝕，作業通道有無阻塞。
依檢查結果應採取改善措施之內容：
說明：1.檢查結果：良好打” V ”;異常須改善打” X ” ;無此項目打” - ”。 / 2.依據「職業安全衛生管理辦法」第33條、第80條規定辦理，每月定期檢查1次。 / 3.紀錄表應保存3年。
定期檢查人員：			操作部門主管：		安全衛生部門：		核決主管批示：